## mellékletek-2020
1. | számú melléklet | 1. számú melléklet | Fontosabb hatályos jogszabályok jegyzéke
2. | számú melléklet | 2. számú melléklet | Ivóvíz- és csatornadíjak
|  | 2.1 számú melléklet | Önkormányzati díjak
3. | számú melléklet | 3. számú melléklet | Rezsióradíj, mérnökóradíj
3-1. | számú melléklet | 3-1. számú melléklet | Vízmérőgazdálkodással kapcsolatos tevékenységek időszükséglete
4. | számú melléklet | 4. számú melléklet | Fogyasztónak felróhatóan meghiúsult tevékenység esetén a kiszállás díja
5. | számú melléklet | 5. számú melléklet | Vízmérő fogyasztó által kért ellenőrző olvasása
6. | számú melléklet | 6. számú melléklet | Új beépítésű mellékvízmérő és kútvízmérő plombálása
6-1. | számú melléklet | 6-1. számú melléklet | A bekötési mérő ÉDV Zrt. plombájának felbontása, eltávolítása esetén az újra plombálás díja, szennyvízmennyiség-mérő és tűzcsap plombálása
7. | számú melléklet | 7. számú melléklet | Mellékmérő beszerelése többlakásos épületben
8. | számú melléklet | 8. számú melléklet | Soros mellékmérőcsere többlakásos épületben
8-1. | számú melléklet | 8-1. számú melléklet | Soros mellékmérő- soros locsolási célú mellékmérő- és telki vízmérőcserék családi házban
9. | számú melléklet | 9. számú melléklet | Nem soros mellékmérőcsere többlakásos épületben
10. | számú melléklet | 10. számú melléklet | Mérőbeépítés meglévő vízbekötés esetén előközművesített ingatlanoknál
11. | számú melléklet | 11. számú melléklet | Vízbekötés, mérőbeépítés
12. | számú melléklet | 12. számú melléklet | Vízbekötés megszüntetése véglegesen
13. | számú melléklet | 13. számú melléklet | Vízmérőcsere elfagyott vízmérő esetén, valamint a fogyasztónak felróható okból történő meghibásodás esetén
13. | számú melléklet | 13-1. számú melléklet | Vízmérőcsere esetén a fogyasztónak felróható okból bekövetkezett szerződésszegés esetén kivetett kötbér
14. | számú melléklet | 14. számú melléklet | Vízszolgáltatás szüneteltetése vízmérő kiszereléssel, csökkentése szűkítéssel, valamint a vízszolgáltatás visszaállítása
|  | 14.1 számú melléklet | Szennyvízszolgáltatás szüneteltetése
15. | számú melléklet | 15. számú melléklet | Használati mérőeszköz ellenőrzése a felhasználó megrendelése esetén
16. | számú melléklet | 16. számú melléklet | Csatornatisztítás és szennyvízszippantás díja
17. | számú melléklet | 17. számú melléklet | A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz és folyékony hulladék fogadása, kezelése
17-1. | számú melléklet | 17-1. számú melléklet | Egyéb hulladékok fogadása, kezelése
18. | számú melléklet | 18. számú melléklet | Települési szennyvíz tisztításából származó iszap fogadása, kezelése
19. | számú melléklet | 19. számú melléklet | Környezeti elemek laboratóriumi vizsgálata, elemzése
19-1. | számú melléklet | 20. számú melléklet | Vagyongazdálkodás kezelésében lévő helyiségek bérleti díjai
20. | számú melléklet | 21. számú melléklet | Saját üdülőben történő üdültetés
21. | számú melléklet | 22. számú melléklet | Dolgozók munkaviszonyának megszűnése esetén a munkaruha megváltása
22. | számú melléklet | 23. számú melléklet | Szakfelügyelet díja
23. | számú melléklet | 24. számú melléklet | Csatornabekötés nyilvántartásba vételi díja egyedi helyszíni felmérés esetén
24. | számú melléklet | 25. számú melléklet | Adatszolgáltatás
25. | számú melléklet | 26. számú melléklet | Egyéb nyilatkozatok díjai
26. | számú melléklet | 27. számú melléklet | Közműfejlesztési hozzájárulás, tűzivízbiztosítás díja
27. | számú melléklet | 28. számú melléklet | Térképtárból eredeti tervdokumentációról készült másolat kiadása
28. | számú melléklet | 29. számú melléklet | Sokszorosítás
29. | számú melléklet | 30. számú melléklet | Szivattyú javítás díja
|  | 31. számú melléklet | Ivóvíz és szennyvíz vezeték bekötésével kapcsolatos kártalanítás
|  | 32. számú melléklet | Geodéziai bemérés díja
|  | 33. számú melléklet | Kártérítési díj
|  | 34. számú melléklet | Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatba bekötött csapadékvíz-elvezető ellenőrzése

## 1. jogszabályok
1. számú melléklet
FONTOSABB HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE
2011. évi CCIX. törvény | A víziközmű-szolgáltatásról
2013. évi V. törvény | A Polgári törvénykönyvéröl
1990. évi LXXXVII. törvény | Az árak megállapításáról
2013. évi LIV. törvény | A rezsicsökkentés végrehajtásáról
2003. évi XCII. törvény | Az adózás rendjéről
2000. évi C. törvény | A számvitelről
1991. évi XLV. törvény | A mérésügyről
2007. évi CXXVII. törvény | Az általános forgalmi adóról
1995. évi LVII. törvény | A vízgazdálkodásról
1996. évi LVII. törvény | A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
2003. évi LXXXIX. törvény | A környezetterhelési díjról
58/2013. (II.27.) Kormány rendelet | A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
253/1997. (XII.20.) Kormány rendelet | Az országos településrendezési és építési követelményekről
47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet | Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, ill. az állami tulajdonú csatornamű használatáért fizetendő díjakról
78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet | A mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról (többszöri módosítással)
9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény | Az Építményjegyzékről
9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény | A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályzási rendszeréről
4/2010. (IV.21.) KSH közlemény | A Szolgáltatások Jegyzékéről szóló 9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény, valamint a Szolgáltatások Jegyzéke módosításáról szóló 9001/2003. (SK 3.) KSH közlemény hatályon kívül helyezéséről

## 2. ivóvíz- és csatornadíjak
Hatályos: 2024.01.01-től |  |  |  | 2. számú melléklet
IVÓVÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
1.) Az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízdíj, csatornamű használatáért fizetendő legmagasabb díj
A díjak ÁFA nélkül értendők (ÁFA 27%)
Lakossági díjak
A lakossági ivóvíz - és csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó alapdíj függetlenül a bekötési vízmérő átmérőjétől.
Alapdíj (Ft/hónap) | ivóvíz | 194.4
| csatorna | 162
Fogyasztási díj (Ft/m3) | ivóvíz | 297.9
| csatorna | 234.9
VTD (Ft/m3) -csatornaszolgáltatás | lakossági | 3.6
Nem lakossági díjak
Ivóvíz | Alapdíj |  | Fogyasztási díj
Bekötési vízmérő átmérője | mm | Ft/hónap | Ft/m3
| 13 | 841 | 576
| 20 | 1991
| 25 | 3110
| 30 | 4479
| 40 | 7963
| 50 | 12442
| 65 | 21027
| 80 | 31851
| 100 | 49768
| 125 | 77762
| 150 | 111977
| 200 | 199071
| 250 | 311048
| 300 | 447909
| 300 < | 609654
Csatorna | Alapdíj |  | Fogyasztási díj | VTD
Bekötési vízmérő átmérője | mm | Ft/hónap | Ft/m3 | Ft/m3
| 13 | 1661 | 881 | 4
| 20 | 3932
| 25 | 6144
| 30 | 8848
| 40 | 15729
| 50 | 24576
| 65 | 41534
| 80 | 62916
| 100 | 98306
| 125 | 153603
| 150 | 221188
| 200 | 393224
| 250 | 614412
| 300 | 884753
| 300 < | 1204247
2.) Ivóvízátadás díja
A díjak ÁFA nélkül értendők (ÁFA 27%)
Északdunántúli Vízmű Zrt. | Átadott | Átadási | Átvevő vízmű
| vízmenny. | díj
| em3 | Ft/m3
Bicske térségi vízbázis | 575 | 293 | Fejérvíz Zrt.
| 575 felett | 146.5
Bicske térségi vízbázis | 450 | 293 | Érd és Térsége Vízmű Kft.
| 450 felett | 146.5
Bicske térségi vízbázis | 200 | 293 | DAKÖV Kft.
| 200 felett | 146.5
Dorog térségi vízbázis | 150 | 240 | Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
| 150 felett | 120
Dunaharaszti térségi vízbázis |  | 114.8 | Fővárosi Vízművek Zrt.
BIRV medence/Bicske térség Vízbázis |  | 293 | Fővárosi VízművekZrt.
A díjak ÁFA nélkül értendők (ÁFA 27%)

## 2.1. önkormányzati díjak
Hatályos: 2024.01.01-től |  |  |  | 2.1. számú melléklet
IVÓVÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK
4.) Az önkormányzati tulajdonú víziközművek üzemeltetéséért felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat díjai
A díjak ÁFA nélkül értendők (ÁFA 27 %)
T e l e p ü l é s e k | 2024. évi díj (Ft/m3)
| lakossági | nem lakossági
Ivóvízdíjak
Ács | 237.6 | 576
Ácsteszér | 297.9
Almásfüzitő | 237.6
Almásfüzitő MOL | 159.3
Bábolna | 297.9
Bajna * | 263.7
Bajót * | 263.7
Budajenő ** | 297.9
Csém | 227.7
Dunaalmás | 304.2
Dunaharaszti | 288.9
Epöl * | 263.7
Héreg ** | 297.9
Kisigmánd | 216
Kocs | 221.4
Komárom | 229.5
Lábatlan * | 263.7
Mocsa** | 297.9
Nagyigmánd | 216
Nagysáp * | 263.7
Naszály ** | 297.9
Neszmély | 304.2
Nyergesújfalu * | 263.7
Perbál | 261
Pilisszentlélek** | 297.9
Süttő * | 263.7
Telki** | 297.9
Tokodaltáró | 297.9
Tök | 284.4
Zsámbék | 489.6
T e l e p ü l é s e k | 2024. évi díj (Ft/m3)
| lakossági | nem lakossági | VTD lakosság | VTD nem lakosság
Csatornaszolgáltatás díja
Ács | 172.8 | 881 | 4.86 | 5.4
Ácsteszér | 547.56 |  | 1.62 | 1.8
Almásfüzitő MOL | 107.1 |  | - | 10.2
Almásfüzitő | 138.6 |  | 0 | 10.2
Annavölgy | 415.35 |  | 4.05 | 4.5
Ászár | 396.9 |  | 4.32 | 5.2
Bábolna | 198 |  | 3.96 | 4.4
Baj ** | 234.9 |  | 3.6 | 4
Bajna * | 220.5 |  | 8.82 | 9.8
Bajót * | 220.5 |  | 8.82 | 9.8
Bakonybánk | 373.5 |  | 3.15 | 3.5
Bakonysárkány | 396.9 |  | 2.07 | 2.3
Bakonyszombathely | 619.11 |  | 3.42 | 5.1
Bársonyos | 619.11 |  | 3.5 | 4.2
Bokod | 235.8 |  | 0 | 0
Budajenő | 583.4 |  | 2.52 | 2.8
Császár | 373.5 |  | 4.14 | 6.5
Csép | 0 |  | 3.69 | 4.1
Csolnok | 318.42 |  | 2.61 | 2.9
Dad | 424.53 |  | 0.99 | 1.8
Dág | 536.04 |  | 2.88 | 3.2
Dunaalmás | 378 |  | 8.55 | 10.2
Dunaharaszti | 263.7 |  | 1.44 | 3.9
Dunaszentmiklós | 369.43 |  | 3.15 | 3.5
Epöl * | 220.5 |  | 8.82 | 9.8
Ete | 0 |  | 3.69 | 4.1
Gyermely | 415.35 |  | 4.59 | 5.1
Héreg | 572.58 |  | 1.71 | 2.6
Kecskéd | 293.5 |  | - | 1.8
Kerékteleki | 619.11 |  | 3.5 | 4.2
Kesztölc | 346.14 |  | 3.6 | 4
Kisbér | 396.9 |  | 4.32 | 5.2
Kisigmánd | 272.29 |  | 1.89 | 4.5
Kocs | 261 |  | 2.34 | 3.3
Komárom | 195.3 |  | 3.78 | 4.2
T e l e p ü l é s e k | 2024. évi díj (Ft/m3)
| lakossági | nem lakossági | VTD lakosság | VTD nem lakosság
Csatornaszolgáltatás díja
Kömlőd | 424.53 | 881 | 0.99 | 1.8
Környe | 234.9 |  | 3.6 | 4
Lábatlan * | 220.5 |  | 4.86 | 5.4
Leányvár | 346.14 |  | 3.6 | 4
Mocsa | 350.73 |  | 4.05 | 4.5
Mogyorósbánya | 581.31 |  | 3.96 | 4.7
Nagyigmánd | 272.29 |  | 1.89 | 4.5
Nagysáp * | 220.5 |  | 8.82 | 9.8
Naszály | 423 |  | 1.17 | 1.2
Neszmély | 378 |  | 8.55 | 10.2
Nyergesújfalu * | 220.5 |  | 16.2 | 51.6
Oroszlány | 293.5 |  | - | 1.8
Perbál | 210.6 |  | 2.52 | 2.8
Piliscsév | 346.14 |  | 3.6 | 4
Pilisszentlélek * | 213.21 |  | 4.32 | 4.8
Réde | 373.5 |  | 3.15 | 3.5
Sárisáp | 415.35 |  | 4.05 | 4.5
Súr | 591.03 |  | 2.25 | 2.8
Süttő * | 220.5 |  | 4.86 | 5.4
Szákszend | 373.5 |  | 4.14 | 6.5
Szárliget | 255.6 |  | 3.6 | 4
Szomód | 360.2 |  | 3.15 | 3.5
Szomor | 415.35 |  | 4.59 | 5.1
Tardos | 590.4 |  | 2.97 | 3.3
Tarján | 280.79 |  | 4.23 | 4.7
Tárkány | 219.6 |  | 3.69 | 4.1
Tát * | 244.8 |  | 5.76 | 6.9
Telki * | 415.8 |  | 2.52 | 2.8
Tokod * | 244.8 |  | 5.76 | 6.9
Tokod-Ebszőnybánya* | 244.8 |  | 4.05 | 4.5
Tokodaltáró | 355.32 |  | 3.6 | 4
Tök | 67.5 |  | 2.52 | 2.8
Várgesztes | 234.9 |  | 3.6 | 4
Vérteskethely | 396.9 |  | 2.07 | 2.3
Vértessomló | 234.9 |  | 3.6 | 4
T e l e p ü l é s e k | 2024. évi díj (Ft/m3)
| lakossági | nem lakossági | VTD lakosság | VTD nem lakosság
Csatornaszolgáltatás díja
Vértestolna | 603 | 881 | 2.97 | 3.3
Vértesszőlős | 234.9 |  | 3.6 | 4
Zsámbék | 452.25 |  | 2.52 | 2.8
Abban az esetben, ha a díjváltozás hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan kell megosztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.
* Kéttényezős díjból a fogyasztásfüggő rész, ezenkívül átmérőtől függően alapdíjat fizetnek, mint az állami településeken.
** Önkormányzat által elfogadott díj, megegyezik az állami településeken érvényben lévő kéttényezős díjjal.
(ld. 2.sz. melléklet 1.pont)
Nem lakossági díjak
Ivóvíz | Alapdíj
Bekötési vízmérő átmérője | mm | Ft/hónap
| 13 | 841
| 20 | 1991
| 25 | 3110
| 30 | 4479
| 40 | 7963
| 50 | 12442
| 65 | 21027
| 80 | 31851
| 100 | 49768
| 125 | 77762
| 150 | 111977
| 200 | 199071
| 250 | 311048
| 300 | 447909
| 300 < | 609654
Csatorna | Alapdíj
Bekötési vízmérő átmérője | mm | Ft/hónap
| 13 | 1661
| 20 | 3932
| 25 | 6144
| 30 | 8848
| 40 | 15729
| 50 | 24576
| 65 | 41534
| 80 | 62916
| 100 | 98306
| 125 | 153603
| 150 | 221188
| 200 | 393224
| 250 | 614412
| 300 | 884753
| 300 < | 1204247

## 3. rezsióradíj mérnökóradíj
3. számú melléklet
REZSI ÓRADÍJ, MÉRNÖK ÓRADÍJ
Megnevezés | Órabér | Járulék | Összesen
Rezsi óradíj | 3361 | 639 | 4000
Mérnök óradíj | 10924 | 2076 | 13000

## 3-1. műveleti idők
3-1. számú melléklet
VÍZMÉRŐGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK IDŐSZÜKSÉGLETE | Komárom |  |  | Tatabánya |  |  | Oroszlány
Tevékenység | Szükséges létszám (fő) | "Műveleti idő" (óra) | Idő-szükséglet (óra) | Szükséges létszám (fő) | "Műveleti idő" (óra) | Idő-szükséglet (óra) | Szükséges létszám (fő) | "Műveleti idő" (óra) | Idő-szükséglet (óra) | Szükséges létszám (fő) | "Műveleti idő" (óra) | Idő-szükséglet (óra)
VÍZMÉRŐ FOGYASZTÓ ÁLTAL KÉRT ELLENŐRZŐ OLVASÁSA | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.25 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1
ÚJ BEÉPÍTÉSŰ MELLÉKVÍZMÉRŐ PLOMBÁLÁSA | 2 | 0.75 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2 | 0.5 | 1
VÍZBEKÖTÉS | 3 | 4 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2.75 | 5.5 | 2 | 3 | 6
VÍZBEKÖTÉS A VÍZMÉRŐ FELSZERELÉSE NÉLKÜL | 3 | 3.5 | 10.5 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 5
A BEKÖTÉSI MÉRŐ ÉDV Rt. PLOMBÁJÁNAK ILLETÉKTELEN FELBONTÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN AZ ÚJRA PLOMBÁLÁS DÍJA | 2 | 0.75 | 1.5 | nem végez ilyen tevékenységet |  |  | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1
MELLÉKMÉRŐK BESZERELÉSE TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBE | 2 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 4 | nem vállalnak ilyet |  |  | 2 | 2 | 4
NEM SOROS MELLÉKMÉRŐCSERE TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBEN | 2 | 1.25 | 2.5 | 2 | 1.75 | 3.5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3
SOROS MELLÉKMÉRŐCSERÉK TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBEN | 2 | 1.25 | 2.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.25 | 2.5
VÍZMÉRŐCSERE ELFAGYOTT VÍZMÉRŐ ESETÉN,VALAMINT A FOGYASZTÓNAK FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ MEGHIBÁSODÁS ESETÉN | 2 | 2 | 4 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 0.85 | 1.7 | 2 | 1.5 | 3
HASZNÁLATI MÉRŐESZKÖZ PONTOSSÁG ELLENŐRZÉSE A FOGYASZTÓ MEGRENDELÉSE ESETÉN | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3
VÍZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE ESETÉN "VÍZLEKÖTÉS"VÍZMÉRŐ KISZERELÉSSEL, VALAMINT VÍZSZOLGÁLTATÁS VISSZAÁLLÍTÁSA (DN 15 -ös és DN 20-as vízmérő esetén) | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3
VÍZBEKÖTÉS MEGSZÜNTETÉSE VÉGLEGESEN (A TÖRZSVEZETÉKRŐL TÖRTÉNŐ LEÁGAZÁS MEGSZÜNTETÉSÉVEL) | 4 | 5 | 20 | 5 | 4 | 20 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 12
VÍZSZOLGÁLTATÁS CSÖKKENTÉSE SZŰKÍTÉSSEL, VALAMINT SZŰKÍTÉS UTÁN A VÍZSZOLGÁLTATÁS VISSZAÁLLÍTÁSA | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 3
MÉRŐBEÉPÍTÉS (Meglévő vízbekötés esetén, előközművesített ingatlanoknál) |  |  |  | 2 | 2.5 | 5 |  |  |  | 2 | 2.5 | 5

## 4. kiszállás díja
4. számú melléklet
FOGYASZTÓNAK FELRÓHATÓAN MEGHIÚSULT TEVÉKENYSÉG ESETÉN A KISZÁLLÁS DÍJA
TESZOR 749020
A díj akkor számítható fel, ha a tevékenység - ellenőrző leolvasás, plombálás, szűkítés, elzárás, mérőcsere vagy a mérőhelyen végzendő javítás, hibaelhárítás esetén - az előre egyeztetett időpont ellenére sem valósult meg.
Vállalási díj (kiszállás) ((0,5 ó * 4 000,- Ft/ó* 1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000
Eredményfedezet 20 % | 1000
Összesen | 6000
ÁFA 27 % | 1620
Mindösszesen | 7620

## 5. ellenőrző olvasás
5. számú melléklet
VÍZMÉRŐ FOGYASZTÓ ÁLTAL KÉRT ELLENŐRZŐ OLVASÁSA
TESZOR 749020
Bérköltség (0,5 ó * 4000,- Ft/ó 2 fő) | 4000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000
Teljes önköltség | 9000
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 1800
Összesen | 10800
ÁFA 27 % | 2916
Mindösszesen | 13716
Társasház közösség részére többlakásos épületben egynél több mérő leolvasása esetén a kiszállási díj egyszer számítandó fel.

## 6. plombálás
6. számú melléklet
ÚJ BEÉPÍTÉSŰ MELLÉKVÍZMÉRŐ ÉS KÚTVÍZMÉRŐ PLOMBÁLÁSA
TESZOR 712019
| DN15 | DN20 | DN25 | DN30 | DN40-től | VIPAK | DN15 | 170 | Jó árak, végigmegy a teljes vízmérőcserén
Anyagköltség (eladási ár * 1, 20) | 170 | 182 | 204 | 247 | 173 |  | DN20 | 182
Bérköltség (0,5 ó * 4000,- Ft/ó *2 fő) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  | DN25 | 204
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó * 1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | DN30 | 247
Teljes önköltség | 9170 | 9182 | 9204 | 9247 | 9173 | MegaTWISTER | DN40-től | 173
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
Összesen | 10970 | 10982 | 11004 | 11047 | 10973
ÁFA 27 % | 2962 | 2965 | 2971 | 2983 | 2963
Mindösszesen | 13932 | 13947 | 13975 | 14030 | 13936
Csoportos plombálás esetén a kiszállási díjat egyszer számoljuk fel,
minden további lakás esetén csak bérköltséget és anyagköltséget számítunk fel

## 6-1. újraplombálás
6-1. számú melléklet
A BEKÖTÉSI MÉRŐ ÉDV ZRT ÁLTAL ELHELYEZETT PLOMBÁJÁNAK FELBONTÁSA, ELTÁVOLÍTÁSA ESETÉN AZ ÚJRA PLOMBÁLÁS DÍJA, SZENNYVÍZMENNYISÉG-MÉRŐ ÉS TŰZCSAP PLOMBÁLÁSA
TESZOR 712019
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 173
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000
Bérköltség (0,5 óra * 4000- Ft/ó *2 fő) | 4000
Teljes önköltség | 9173
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 1800
Összesen | 10973
ÁFA 27 % | 2963
Mindösszesen | 13936
Csoportos plombálás esetén a kiszállási díjat egyszer számoljuk fel.

## 7. mellékmérők beszerelése
7. számú melléklet
MELLÉKMÉRŐK BESZERELÉSE TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBEN
TESZOR 432211 |  |  |  | vízmérő
| DN15/110 | DN15/80 | DN20/130 | átmérő [mm] | beépítési hossz [mm] | eladási ár [nettó Ft]
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 170 | 170 | 182 | DN15 | 110 | 3378
Vízmérő ár (eladási ár * 1,20) | 4053.6 | 4946.4 | 5295.6 | DN15 | 80 | 4122
Bérköltség (2 ó * 4000,-Ft/ó * 2 fő) | 16000 | 16000 | 16000 | DN20 | 130 | 4413
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 | 5000
Teljes önköltség | 25223.6 | 26116.4 | 26477.6
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 4200 | 4200 | 4200
Összesen | 29423.6 | 30316.4 | 30677.6
ÁFA | 7944 | 8185 | 8283
Mindösszesen | 37367.6 | 38501.4 | 38960.6
Egynél több mellékmérő beszerelése esetén a második mellékmérőtől kezdve a kiszállási díj már nem számítható fel.
Tervezési díj a tervező cég számlája alapján kerül továbbszámlázásra

## 8. soros mellékmérő többlakásos
8. számú melléklet
SOROS MELLÉKMÉRŐCSERÉK TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBEN
TESZOR 432211 |  |  |  | vízmérő
| DN15/110 | DN15/80 | DN20/130 | átmérő [mm] | beépítési hossz [mm] | eladási ár [nettó Ft]
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 170 | 170 | 182 | DN15 | 110 | 3378
Vízmérő (eladási ár * 1,20) | 4054 | 4946 | 5296 | DN15 | 80 | 4122
Bérköltség (1,25 ó * 4000,-Ft/ó * 2 fő) | 10000 | 10000 | 10000 | DN20 | 130 | 4413
Kiszállás (((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km))/6) | 833 | 833 | 833
Teljes önköltség | 15057 | 15949 | 16311
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 2167 | 2167 | 2167
Összesen | 17224 | 18116 | 18478
ÁFA 27 % | 4650 | 4891 | 4989
Mindösszesen | 21874 | 23007 | 23467
Jeladós Aquarius RS vízmérő esetén |  |  |  | vízmérő
| DN15/80 DN15/110 | DN20/130 |  | átmérő [mm] | beépítési hossz [mm] | eladási ár [nettó Ft]
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 170 | 182 |  | DN15 | 80, 110 | 23714
Vízmérő+rádió modul költség (eladási ár * 1,20) | 28457 | 29594 |  | DN20 | 130 | 24662
Installálási díj (0,5 óra * 2 fő*4000 Ft) | 4000 | 4000
Bérköltség (1 ó * 4000,- Ft/ó * 2 fő) | 8000 | 8000
Kiszállás (((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km))/6) | 833 | 833
Teljes önköltség | 41460 | 42609
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 1767 | 1767
Összesen | 43227 | 44376
ÁFA 27 % | 11671 | 11982
Mindösszesen | 54898 | 56358
Jeladós Aquarius RS vízmérő installálása esetén
Installálási díj (0,5 óra * 2 fő*4000 Ft) | 4000 | 4000
Kiszállás (((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km))/6) | 833 | 833
Teljes önköltség | 4833 | 4833
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 967 | 967
Összesen | 5800 | 5800
ÁFA 27 % | 1566 | 1566
Mindösszesen | 7366 | 7366
Csoportos installálás esetén a kiszállási díjat egyszer számoljuk fel,
minden további lakás esetén csak installálási díjat számítunk fel

## 8.1. soros mellékmérő családi
8.1 számú melléklet
SOROS MELLÉKMÉRŐ- SOROS LOCSOLÁSI CÉLÚ MELLÉKMÉRŐ ÉS TELKI VÍZMÉRŐCSERÉK CSALÁDI HÁZBAN
TESZOR 432211
| DN15/170 | DN20/190 | DN25/260 | DN32/260 | DN40/300 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 170 | 182 | 204 | 247 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
Vízmérő költség (eladási ár * 1,20) | 8655 | 8658 | 14987 | 18320 | 32732 | 63549 | 75261 | 81475 | 90479
Bérköltség (1/1,5/2 ó * 4000,- Ft/ó*2 fő) | 8000 | 8000 | 8000 | 12000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Teljes önköltség | 21825 | 21840 | 28191 | 35567 | 49905 | 84722 | 96434 | 102648 | 111652
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 2600 | 2600 | 2600 | 3400 | 3400 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
Összesen | 24425 | 24440 | 30791 | 38967 | 53305 | 88922 | 100634 | 106848 | 115852
ÁFA 27 % | 6595 | 6599 | 8314 | 10521 | 14392 | 24009 | 27171 | 28849 | 31280
Mindösszesen | 31020 | 31039 | 39105 | 49488 | 67697 | 112931 | 127805 | 135697 | 147132
Egynél több mellékmérő beszerelése esetén a második mellékmérőtől kezdve a kiszállási díj már nem számítható fel.

## 9. nem soros mellékmérő
9. számú melléklet
NEM SOROS MELLÉKMÉRŐCSERE TÖBBLAKÁSOS ÉPÜLETBEN
TESZOR 432211 |  |  |  | vízmérő
|  |  |  | átmérő [mm] | beépítési hossz [mm] | eladási ár [nettó Ft]
Nem javítható vízmérő csere rádiótávadózhatóra |  |  |  | DN15 | 110 | 3378
| DN15/110 | DN15/80 | DN20/130 | DN15 | 80 | 4122
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 170 | 170 | 182 | DN20 | 130 | 4413
Vízmérő költség (eladási ár * 1,20) | 4053.6 | 4946.4 | 5295.6
Közvetlen bérköltség (1,5 ó * 4000,- Ft/ó* 2 fő) | 12000 | 12000 | 12000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 | 5000
Teljes önköltség | 21223.6 | 22116.4 | 22477.6
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 3400 | 3400 | 3400
Összesen | 24623.6 | 25516.4 | 25877.6
ÁFA 27 % | 6648 | 6889 | 6987
Mindösszesen | 31272 | 32405 | 32865
Ha a lakásban több mellékmérőt kell egyszerre cserélni, a kiszállási díj a második mellékmérőtől kezdve
már nem számítható fel.

## 10. mérőbeépítés
10. számú melléklet
MÉRŐBEÉPÍTÉS MEGLÉVŐ VÍZBEKÖTÉS ESETÉN ELŐKÖZMŰVESÍTETT INGATLANOKNÁL
TESZOR 432211
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | ……………..
Vízmérő költség (eladási ár * 1,20) | ……………..
Bérköltség (2,5 ó * 4000,- Ft/ó * 2 fő) | 20000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000
Teljes önköltség | ……………..
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 5000
Összesen | ……………..
ÁFA 27 % | ……………..
Mindösszesen | …………….
Egyedi kalkuláció szükséges a fenti anyagköltség, bérköltség és kiszállási díj figyelembevételével

## 11. vízbekötések
11. számú melléklet
VÍZBEKÖTÉS, MÉRŐBEÉPÍTÉS
ÉJ 2222
A szerződéskötéskor fizetendő előleg vízbekötés esetén: |  | 75000
A szerződéskötéskor fizetendő előleg 32 mm alatti vízbekötés esetén: |  | 65000
A szerződéskötéskor fizetendő előleg mérőbeépítés esetén: |  | 40000
A szerződéskötéskor fizetendő előleg 32 mm alatti mérőbeépítés esetén: |  | 30000
A vízbekötés munkafolyamatai
Igénybejelentés, tájékoztató átadása
Tervezői egyeztetés
Terv
- műszaki leírás
- közterület felbontási engedély
- útátfúrási engedély
- közmű nyilatkozatok
Tervezői jogosultság ellenőrzése
Vízbekötési kérelem kitöltése
Fogyasztó felvétele a nyilvántartási rendszerbe
Tulajdoni lap másolata
Tulajdonos hozzájárulása
Vízbekötés elvégzése
Számla kiállítása
Vízbekötések tervezői helyszínrajza
A vízbekötési kérelemhez csatolandó tervdokumentáció - a 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet melléklete - elkészítésének költsége a megrendelőt terheli.
Vízbekötések
Anyagszükséglet
A felhasználandó anyagok és szerelvények körét a "Fogyasztói vízbekötések DN15-ös és DN20-as vízmérővel" központi munkautasítás szabályozza.
Az eladási árat évente két alkalommal, a február 1-jén és az augusztus 31-én érvényes nyilvántartási árból kell a 2. pont szerint megállapítani.
Munkaidőszükséglet meghatározása
| Hagyományos, | Csak a
| törzshálózatról | vízmérőakna
| történő bekötés | szerelvényezése
Felhasznált anyagok, szerelvények raktári kivételezése, előkészítése, előszerelés | 1 fő * 2 óra | 1 fő * 1,0 óra
Helyszíni ellenőrzés (a fogyasztó által végzett munkák: földmunka, vízmérőakna ellenőrzése) | 2 fő * 0,5 óra | 2 fő * 0,25 óra
Helyszíni szerelési munka | 2 fő * 1,0 óra | 2 fő * 0,5 óra
Mosatás, fertőtlenítés, végellenőrzés, munka dokumentálása | 2 fő * 0,5 óra | 2 fő * 0,5 óra
Összesen | 6 óra | 3,5 óra
Lakossági vízbekötés
Anyagköltség |  | ……………
felhasznált anyagok eladási ára + 20,0 % anyagigazgatási költség
(eladási ár = nyilvántartási ár + 23,0 % árrés)
Vállalási díj
munkadíj a vízmérő felszerelésének díja nélkül (6 ó * 4000 Ft/ó) |  | 24000
kiszállási díj |  | 5000
geodéziai bemérés |  | 22500
eredményfedezet |  | 10300
Összesen |  | ……………..
ÁFA 27 % |  | ……………..
Mindösszesen |  | ……………..
Nem lakossági vízbekötések
A megrendelő által benyújtott terv elbírálása alapján egyedi kalkulációt alkalmazunk a raktári nyilvántartási árak valamint az Árszabályzatban szereplő rezsióradíjak és kiszállási díjak figyelembevételével.
Dúcolás vízbekötéshez
Anyagköltség (4 m2 * 158 Ft/m2 * 1,20) |  | 758
Vállalási díj
munkadíj (2 ó * 4000 Ft/ó *3 fő) |  | 24000
kiszállási díj |  | 5000
Teljes önköltség |  | 29758
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % |  | 5804
Összesen |  | 35562
ÁFA 27 % |  | 9602
Mindösszesen |  | 45164
Vízmérő akna szerelvényezése
Anyagköltség |  | ……………
felhasznált anyagok eladási ára + 20,0 % anyagigazgatási költség
(eladási ár = nyilvántartási ár + 23,0 % árrés)
Vállalási díj
munkadíj a vízmérő felszerelésének díja nélkül (3,5 ó * 4000 Ft/ó) |  | 14000
kiszállási díj |  | 5000
eredményfedezet |  | 3800
Összesen |  | ……………..
ÁFA 27 % |  | ……………..
Mindösszesen |  | ……………..
Locsolási célú mellékvízmérő beépítése
A locsolási célú mellékvízmérő beépítése az Integrált Irányítási Rendszer 7.2.3. Fogyasztói szerződések kötése c. eljárása szerint történik. A locsolási célú mellékmérő beépítését a 7.2.3.-026. sz. Tájékoztatóban foglaltak szerint kell megvalósítani.
A mellékmérő telepítésére a 30/2004. (II.28.) Korm. Rendelet szerinti műszaki leírás és tervrajzok benyújtása, elfogadása, valamint a Szolgáltatási szerződés kiegészítése után kerülhet sor.
Kedvezményes átalány megszüntetés
TESZOR 432211
Anyagköltség |  | 23069
Vállalási díj
munkadíj (3 ó * 4000 Ft/ó ) |  | 12000
kiszállási díj |  | 5000
Teljes önköltség |  | 40069
ÁFA 27 % |  | 10819
Mindösszesen |  | 50890
A kedvezményes díj abban az esetben alkalmazható, ha a megszüntetést megrendelő fogyasztónak nincs lejárt idejű tartozása.
Közkút megszüntetéssel járó kedvezményes vízbekötés díja
TESZOR 432211
Vízbekötés díja (anyagköltséggel együtt) |  | 61701
ÁFA 27% |  | 16659
Vízbekötés díja összesen |  | 78360
A díj a földmunkák, illetve a műtárgy építés (vízmérő akna) költségét nem tartalmazza.

## 12. vízbekötés megszüntetés
12. számú melléklet
VÍZBEKÖTÉS MEGSZÜNTETÉSE VÉGLEGESEN (A TÖRZSVEZETÉKRŐL TÖRTÉNŐ LEÁGAZÁS MEGSZÜNTETÉSÉVEL)
ÉJ 2222
Zöldövezetben
DN 15/20
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 274
Bérköltség (4 ó * 4000,- Ft/ 2 fő) | 32000
Gép bérleti díj kezelőve (4 ó * 5700,- Ft) + (4 ó *4000;- Ft) | 38800
Kiszállás | 5000
Közműnyilatkozatok kikérése | 13020
Teljes önköltség | 89094
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 15160
Összesen | 104254
ÁFA 27 % | 28149
Mindösszesen | 132405
Szilárdburkolatos bontás
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 274
Bérköltség (5 ó * 4000,- Ft/ 2 fő) | 40000
Gép bérleti díj kezelőve (5 ó * 5700,- Ft) + (5 ó *4000;- Ft) | 48500
Kiszállás | 5000
Közműnyilatkozatok kikérése | 13020
Teljes önköltség | 106794
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 18700
Összesen | 125494
ÁFA 27 % | 33883
Mindösszesen | 159375
A fenti összeg csak a feltárás és megszüntetés költségeit tartalmazza, az úthelyreállítás és
aszfaltozás költségei az alvállalkozó számlája alapján kerül tovább számlázásra.
Amennyiben a bekötés megszüntetéséhez közúton való munkavégzés szükséges, mindkét esetben fel kell számolni a forgalomtechnikát, az esetleges forgalomelterelés, forgalomirányítás költségeit.. A közútkezelő által kiszámlázott díjakat tovább kell számlázni. Ebben az esetben 3 fővel több dolgozó szükséges.
Az általánydíjas vízszolgáltatás szüneteltetését a fenti kalkulációk alapján végezzük

## 13. elfagyott vízmérő
13. számú melléklet
VÍZMÉRŐCSERE ELFAGYOTT VÍZMÉRŐ ESETÉN, VALAMINT A FOGYASZTÓNAK FELRÓHATÓ OKBÓL TÖRTÉNŐ MEGHIBÁSODÁS ESETÉN
|  |  | vízmérő |  |  | MegaTwister
TESZOR 432211 |  |  | átmérő [mm] | beépítési hossz [mm] | eladási ár [nettó Ft] | eladási ár db [nettó Ft]
|  |  | DN15 | 170 | 7213 | 144
A kalkuláció az DN15 és DN20 átmérőjű vízmérőre vonatkozik, ennél nagyobb vízmérők esetén egyedi kalkuláció készül. |  |  | DN20 | 190 | 7215
| DN15/170 | DN20/190
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 172.8 | 172.8
Vízmérő költség (eladási ár * 1,20) | 8655.6 | 8658
Bérköltség (1 ó * 4000,- Ft/ó * 2 fő) | 8000 | 8000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó * 1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000
Teljes önköltség | 21828.4 | 21830.8
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 2600 | 2600
Összesen | 24428.4 | 24430.8
ÁFA 27 % | 6596 | 6596
Mindösszesen | 31024.4 | 31026.8
* + kötbér kivetése Üzletszabályzat szerint

## 13.1 kivetett kötbér
13-1. számú melléklet
VÍZMÉRŐCSERE ESETÉN A FOGYASZTÓNAK FELRÓHATÓ OKBÓL BEKÖVETKEZETT SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN KIVETETT KÖTBÉR
TESZOR 432211
Kötbér | 10000
A felhasználó a hibás fogyasztásmérő javítását, hitelesítését vagy egyéb okból történő cseréjét a közszolgáltatási szerződésben illetve az Üzletszabályzatban előírtak szerint a víziközmű szolgáltató részére nem teszi lehetővé, akkor a víziközmű szolgáltató által érvényesíthető kötbér mértéke.

## 14. vízszolg. szüneteltetés
14. számú melléklet
VÍZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE VÍZMÉRŐ KISZERELÉSSEL, CSÖKKENTÉSE SZŰKÍTÉSSEL, VALAMINT VÍZSZOLGÁLTATÁS VISSZAÁLLÍTÁSA
A kalkuláció az DN15 és DN20 átmérőjű vízmérőre vonatkozik, ennél nagyobb vízmérők esetén egyedi kalkuláció készül.
Bekötési vízmérős szolgáltatás szüneteltetése
TESZOR 432211
| Vízmérő- | Szolgáltatás
| kiszerelés | visszaállítás
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 444 | 10574
Bérköltség (1,5 ó * 4000,- Ft/ó *2 fő) | 12000 | 12000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó * 1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000
Teljes önköltség | 17444 | 27574
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 3400 | 3400
Összesen | 20844 | 30974
ÁFA 27 % | 5628 | 8363
Mindösszesen | 26472 | 39337
Vízszolgáltatás megszüntetése vízmérő kiszerelésével, csatlakozási csonk menetes végdugóval való ellátásával
Abban az esetben, ha a fogyasztó vízmérőaknájában több mérő van felszerelve és a szolgáltatás
megszüntetése több vízmérőre vonatkozik oly módon, hogy a szolgáltatás legalább egy vízmérőn
folyamatos marad, a fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:
- minden költség tétel a kiszerelt mérők számával arányosan kerül megállapításra;
- a kiszállási díj egyszer számítandó fel.
Vízszolgáltatás csökkentése szűkítéssel, valamint a szolgáltatás visszaállítása aknában
TESZOR 432211
| Szűkítés | Szolgáltatás
visszaállítás
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 2105 | 173
Bérköltség (1,5 ó * 4000,- Ft/ó * 2 fő) | 12000 | 12000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000
Teljes önköltség | 19105 | 17173
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 3400 | 3400
Összesen | 22505 | 20573
ÁFA 27 % | 6076 | 5555
Mindösszesen | 28581 | 26128

## 14.1 szennyvízszolg szüneteltet
14.1 számú melléklet
SZENNYVÍZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE
Szennyvízszolgáltatás szüneteltetése
TESZOR 432211
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 36900
Bérköltség (3 ó * 4000,- Ft/ó *3 fő) | 36000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó * 1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000
Munkagép üzemóra (5700 ft/ ó) | 17100
Forgalomtechnika | 75000
Helyreállítás anyagköltsége | 30000
Teljes önköltség | 200000
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 11620
Összesen | 211620
ÁFA 27 % | 57137
Mindösszesen | 268757

## 15. ellenőrzés
15. számú melléklet
HASZNÁLATI MÉRŐESZKÖZ ELLENŐRZÉSE A FELHASZNÁLÓ MEGRENDELÉSE ESETÉN
1.1. Vízmérők helyszíni kontroll bemérése
TESZOR 712019
DN15 és DN20
Bérköltség ( 1ó * 4000,- Ft/ó *1 fő) | 4000
Kiszállási költség | 5000
Teljes önköltség | 9000
Eredményfedezet | 1800
Összesen | 10800
ÁFA 27 % | 2916
Mindösszesen | 13716
1.2. Vízmérők metrológiai pontosságellenőrzése
TESZOR 712019 | Aknás
| DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150
Bérköltség üzem (1,5 ó * 4000,-Ft/ó *2 fő) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
Pontosságellenőrzés díja összesen | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 346 | 346 | 346 | 346 | 346
Új vízmérő díja (eladási ár * 1,20) | 8655.6 | 8658 | 14986.8 | 18320.4 | 32731.2 | 130478.4 | 139482 | 151733 | 176530 | 353354
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Összesen | 44328.6 | 44331 | 50659.8 | 53993.4 | 68404.2 | 166324.4 | 218828 | 231079 | 255876 | 432700
ÁFA 27 % | 11969 | 11969 | 13678 | 14578 | 18469 | 44908 | 59084 | 62391 | 69087 | 116829
Mindösszesen | 56297.6 | 56300 | 64337.8 | 68571.4 | 86873.2 | 211232.4 | 277912 | 293470 | 324963 | 549529
1.2. Vízmérők metrológiai pontosságellenőrzése
TESZOR 712019 | Kombinált
| DN50/ | DN80/ | DN100/ | DN150/ | DN200/
Bérköltség üzem (1,5 ó * 4000,-Ft/ó *2 fő) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000
Bérköltség hitelesítő (1 ó * 4000,-Ft/ó * 1 fő) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Pontosságellenőrzés díja összesen | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28500
Anyagköltség (eladási ár * 1,20) | 346 | 346 | 346 | 346 | 346
Új vízmérő díja (eladási ár * 1,20) | 276000 | 282000 | 318000 | 600000 | egyedi ár
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Összesen | 325846 | 331846 | 367846 | 649846
ÁFA 27 % | 87978 | 89598 | 99318 | 175458
Mindösszesen | 413824 | 421444 | 467164 | 825304 | egyedi ár
1.3. Vízmérők metrológiai szerkezeti vizsgálata
TESZOR 712019 | Hagyományos | Kombinált
Bérköltség (1,5 ó * 4000-Ft/ó *2 fő) | 12000 | 12000 |  |  |  |  | új vízmérő díjak:
MKEH szerkezeti vizsgálat díja (táblázatból) | 8000 | 25000 |  |  |  |  | aknás |  | kombinált
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000 | 5000 |  |  |  |  | DN15 | 7213 | -
Összesen: | 25000 |  | 42000 |  |  |  | DN20 | 7215 | -
ÁFA 27 % | 6749 |  | 11340 |  |  |  | DN25 | 12489 | -
Mindösszesen | 31749 |  | 53340 |  |  |  | DN32 | 15267 | -
[7 empty] | DN40 | 27276 | -
[7 empty] | DN50 | 52958 | DN50/ | 230000
[7 empty] | DN65 | 62718 | DN65/ | -
[7 empty] | DN80 | 67896 | DN80/ | 235000
[7 empty] | DN100 | 75399 | DN100/ | 265000
[7 empty] | DN150 | 289050 | DN150/ | 500000
VÍZMÉRŐK BFKH VIZSGÁLATÁNAK DÍJAI
(a díjak az ÁFA -t nem tartalmazzák)
[8 empty] | ZENNER | DN200/ | egyedi ár
BFKH metrológiai pontosságellenőrzés
FEJÉRVÍZ ZRT. Szállítási és Vízmérőjavító Üzemmérnőkség
8000 Székesfehérvár, Sárkeresztúri u. 14. | [7 empty] | SENSUS
Mérő típusa DN15-DN150 | Pontosság ellenőrzés díja /Ft/ | [5 empty] | DN50 | 108732
| Mérés- technikai díj | BFKH hitelesíté-si díj | Összesen |  |  |  | DN65 | 116235
Egyszerű vízmérő (HE 6/1 és 6/4-2005 és MID R160-ig szerint hitelesített) | 10500 | 8000 | 18500 |  |  |  | DN80 | 126444
Egyszerű vízmérő ( DN50 és R160 felett, MID szerint hitelesített) | 27000 | 35000 | 62000 |  |  |  | DN100 | 147108
Kombinált vízmérő | 20500 | 8000 | 28500 |  |  |  | DN150 | 294462
ECOVÍZ KFT.
2600 Vác, Kőhíd u. 2.
Mérő típusa DN200-DN300 | Pontosság ellenőrzés díja /Ft/
| Mérés- technikai díj | BFKH hitelesíté-si díj | Összesen
Egyszerű vízmérő | 41000 | 8000 | 49000
Kombinált vízmérő | 90000 | 8000 | 98000
Vízmérők BFKH metrológiai szerkezeti vizsgálata
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: 06/1/458-5841
Hagyományos vízmérők szerkezeti vizsgálata: 8.000,- Ft + ÁFA
Kombinált vízmérők szerkezeti vizsgálata: 25.000,- Ft + ÁFA

## 16. csatornatisztítás
16. számú melléklet
CSATORNATISZTÍTÁS ÉS SZENNYVÍZSZIPPANTÁS DÍJA
TESZOR 370012
Esztergom-Dorog Vízmű Üzem
Szennyvízszippantás (tartalmazza az ártalmatlanítás költségét is)
| km-díj | 200 Ft/km
| óradíj | 6 894 Ft/ó
Csatornatisztítás kombinált jármű igénybe vételével
| km-díj | 359 Ft/km
| óradíj | 10 146 Ft/ó
Csatornatisztítás WOMA jármű igénybe vételével
| km-díj | 385 Ft/km
| óradíj | 7 951 Ft/ó
Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzem
Szennyvízszippantás (tartalmazza az ártalmatlanítás költségét is)
| km-díj | 336 Ft/km
| óradíj | 7 945 Ft/ó
Csatornatisztítás kombinált jármű igénybe vételével
| km-díj | 286 Ft/km
| óradíj | 18 909 Ft/ó
Csatornatisztítás WOMA jármű igénybe vételével
| km-díj | 364 Ft/km
| óradíj | 7 221 Ft/ó
Duna-völgyi Vízmű Üzem
Szennyvízszippantás (tartalmazza az ártalmatlanítás költségét is)
| km-díj | 500 Ft/km
| óradíj | 11 000 Ft/ ó
| ártalmatlanítás | 1 290 Ft/m3
Csatornatisztítás kombinált jármű igénybe vételével
| km-díj | 500 Ft/km
| óradíj | 11 000 Ft/ ó
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem
Csatornatisztítás kombinált jármű igénybe vételével
| km-díj | 273 Ft/km
| óradíj | 10 704 Ft/km
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A lakosság részére végzett szennyvízszippantás díja továbbá nem tartalmazza a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásainak megfelelő elszámolásban érvényesített 10%-os díjmérséklést.

## 17. szv. és foly. hull. fogadás
17. számú melléklet
A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ ÉS FOLYÉKONY HULLADÉK FOGADÁSA, KEZELÉSE (külső vállalkozóval történő beszállítás esetén)
TESZOR 370020
Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) |  | 1335
ÁFA 27% |  | 360
Összesen (Ft/m3) |  | 1695
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) |  | 1051
ÁFA 27% |  | 284
Összesen (Ft/m3) |  | 1335
Esztergom-Dorog Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) |  | 827
ÁFA 27% |  | 223
Összesen (Ft/m3) |  | 1050
Duna-völgyi Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) |  | 1016
ÁFA 27% |  | 274
Összesen (Ft/m3) |  | 1290
Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) |  | 1650
ÁFA 27% |  | 445
Összesen (Ft/m3) |  | 2095
Folyékony hulladék küszöbértékek
pH |  | 6,5 - 10
KOIk | max. | 5000 mg/l
NH4 - N | max. | 500 mg/l
öP | max. | 50 mg/l
SZOE | max. | 100 mg/l
Amennyiben a vizsgálat a beszállított folyékony hulladékban a fentiekben meghatározott értékeken felüli mennyiséget mutat ki, 20 - 50 % közötti túllépés esetén ötszörös, 50 % feletti túllépés esetén tízszeres kezelési díjat számolunk fel.

## 17-1. Egyéb hulladék fogadás
17-1. számú melléklet
EGYÉB HULLADÉKOK FOGADÁSA, KEZELÉSE (külső vállalkozóval történő beszállítás esetén)
Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) | 8142
ÁFA 27% | 2198
Összesen (Ft/m3) | 10340
Egyéb hulladékok megnevezése
szeszfőzés hulladéka |  | 02 07 02
fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag |  | 02 07 04
közelebbről meg nem meghatározott hulladék |  | 02 07 99
Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) | 1650
ÁFA 27% | 445
Összesen (Ft/m3) | 2095
Egyéb hulladékok megnevezése
települési hulladék anaerob kezeléséből származó folyadék |  | 19 06 03
hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től |  | 19 07 03

## 18. szennyvíziszap fogadás
18. számú melléklet
TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ TISZTÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ ISZAP FOGADÁSA, KEZELÉSE (Azonosító kód: 19 08 05)
TESZOR 370020
Tatabánya-Tata-BIRV Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) | 1885
ÁFA 27% | 509
Összesen (Ft/m3) | 2394
Esztergom-Dorog Vízmű Üzem (Esztergom szennyvíztelep)
Kezelési költség (Ft/m3) | 1992
ÁFA 27% | 538
Összesen (Ft/m3) | 2530
Budapesti Agglomerációs Vízmű Üzem
Kezelési költség (Ft/m3) | 1650
ÁFA 27% | 445
Összesen (Ft/m3) | 2095

## 19. laborvizsgálat
Hatályos: 2023.12.31-ig | 19. számú melléklet
KÖRNYEZETI ELEMEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE
TESZOR 712011
I. Ivó-, fürdő- és felszíni vizek
Vizsgálat megnevezése | maximált nettó ár
Szín, szag, íz | 960
Hőmérséklet | 460
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 1150
KOI | 1550
pH | 750
Összes keménység | 1730
Állandó és változó keménység (számolás) | 1730
m-szám | 1430
p-szám | 1430
Hidrogénkarbonát (számolás) | 870
Karbonát (számolás) | 870
Szulfát | 1730
Klorid | 1730
Nitrát | 1730
Nitrit | 1510
Cianid | 5540
Fluorid | 3440
orto-foszfát | 2160
összes foszfor | 2250
Ammónium | 1900
Nátrium | 2260
Kálium | 2260
Kálcium | 2260
Magnézium | 2260
Vas | 2260
Mangán | 2260
Alumínium | 2260
Cink | 2260
Réz | 2260
Króm | 2260
Nikkel | 2260
Bór | 2260
Molibdén | 2260
Bárium | 2260
Stroncium | 2260
Kobalt | 2260
Szilícium | 2260
Ezüst | 2260
Higany | 4330
Arzén | 4330
Ólom | 4330
Kadmium | 4330
Szelén | 4330
Antimon | 4330
Kation egyénérték (számolás) | 1035
Anion egyenérték (számolás) | 1035
Klórmegkötő képesség | 3490
Összes aktív klór | 1650
Szabad aktív klór | 1650
Kénhidrogén | 2640
Oldott oxigén | 3880
Szabad széndioxid | 2310
Kötött széndioxid | 1035
Mészre agresszív széndioxid | 1900
Egyensúlyi széndioxid | 1100
Nátrium tioszulfát | 1100
Nátrium karbonát | 3590
Egyensúlyi pH | 1035
Langelier-Strohecker index | 1080
Ryznar index | 1080
Jodid | 2320
Összes nitrogén | 4190
Fenolindex | 5690
Olajszármazékok (UV) | 5690
Anionaktív detergens | 5690
Összes oldott anyag | 2080
Összes lebegőanyag | 2080
összes ásványi anyag | 570
Zavarosság | 1390
Bepárlási maradék | 2080
AOX | 11220
Illékony halogénezett alifás szénhidrogének | 11330
Baktériumszám 22°C-on | 2550
Baktériumszám 37°C-on | 2550
Coliformszám | 2550
Coliformszám meghatározás gyorsteszttel | 4200
Fecal coliform | 2550
Pseudomonas aeruginosa | 2550
Pseudomonas aeruginosa meghatározás gyorsteszttel | 4200
Streptococcus faecalis | 2550
Escherichia coli | 2550
Enterococcusok | 2550
Enterococcusok meghatározás gyorsteszttel | 4200
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) | 4530
Coccusszám | 2550
Staphylococcus aureus | 2550
Legionella meghatározása | 8500
Mikroszkópikus biológiai vizsgálat | 5390
PAH-ok | 22660
Klórbenzolok | 20390
PCB | 29100
BTEX és egyéb alkilbenzolok | 11330
Peszticidek | 39650
II. Szennyvíz
Vizsgálat megnevezése | maximált nettó ár
Hőmérséklet | 450
pH | 970
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 1470
Összes szárazanyag | 1915
Összes szervesanyag (izzítási veszteség) | 1915
összes lebegőanyag | 1915
Összes ásványi anyag (izzítási maradék) | 1915
Lebegő szervesanyag (izzítási veszteség) | 1900
Oldott ásványi anyag (izzítási maradék) | 1900
Oldott szervesanyag (izzítási veszteség) | 1900
Összes só (összes oldott anyag) | 1915
Izzítási maradék és veszteség | 1900
Mohlman-index | 1375
Ülepedés | 1035
KOI | 2270
BOI5 | 4530
Lúgosság | 1290
Na-egyenérték (számolás) | 1120
Mg- egyenérték (számolás) | 1120
Klorid | 1900
Szulfát | 1900
Nitrát | 1900
Nitrit | 1900
orto-foszfát | 1900
Összes foszfor | 2260
összes nitrogén (műszeres mérés) | 5890
összes nitrogén (számolás) | 680
szerves és szervetlen nitrogén (számolás) | 680
Kjeldahl nitrogén | 5160
Ammónium | 1900
Fluorid | 5160
Cianid | 5160
Összes nátrium | 2700
Összes kálium | 2700
Összes kálcium | 2700
Összes magnézium | 2700
Összes vas | 2700
Összes mangán | 2700
Alumínium | 2700
Bór | 2700
Összes cink | 2700
Összes réz | 2700
Összes kadmium | 2700
Összes kobalt | 2700
Összes króm | 2700
Összes nikkel | 2700
Összes molibdén | 2700
Szilícium | 2700
Titán | 2700
Vanádium | 2700
Összes ólom | 2700
Bárium | 2700
Ezüst | 2700
Stroncium | 2700
Összes ón | 2700
Összes higany | 4780
Antimon | 4780
Króm (VI.) | 4780
Összes arzén | 4780
Szelén | 4780
Összes aktív klórtartalom | 1650
Oldott oxigén | 2730
Összes fenol (fenolindex) | 5980
Anionaktív detergens | 6890
SZOE | 6030
Szulfid | 6030
Coliform | 5540
AOX | 11220
PAH-ok (16 komponens) | 22660
Illékony halogénezett alifás szénhidrogének | 11330
Klórbenzolok | 20390
PCB | 29106
BTEX és egyéb alkilbenzolok | 11330
III. Szennyvíziszap
Vizsgálat megnevezése | maximált nettó ár
KOI (1:10 kivonatból) | 2270
BOI5 (1:10 kivonatból) | 4530
Iszapkoncentráció | 2070
Összes oldott anyag (1:10 kivonatból) | 2070
Szulfát (1:10 kivonatból) | 2250
Nitrát (1:10 kivonatból) | 2250
Nitrit (1:10 kivonatból) | 2250
Klorid (1:10 kivonatból) | 2250
Anionaktív detergens (1:10 kivonatból) | 6890
Szárazanyag 105°C-on | 1900
Izzítási maradék és veszteség | 1900
pH | 590
Kjeldahl nitrogén | 5160
fluorid (1:10 kivonatból) | 5160
Összes foszfor | 2700
Összes nátrium | 2700
Összes kálium | 2700
Összes kálcium | 2700
Összes magnézium | 2700
Összes vas | 2700
Összes mangán | 2700
Összes cink | 2700
Összes réz | 2700
Bór | 2700
alumínium | 2700
ezüst | 2700
stroncium | 2700
Összes kobalt | 2700
Összes króm | 2700
Összes nikkel | 2700
Összes molibdén | 2700
Bárium | 2700
Vanádium | 2700
Összes kadmium | 2700
Összes ólom | 2700
Összes arzén | 4780
Összes higany | 4780
Szelén | 4780
antimon (1:10 kivonatból) | 4780
SZOE | 6030
Eredeti szárazanyag | 1900
Fekális coliform | 6890
Streptococcus fekalis | 6890
PAH-ok | 22660
PCB | 29100
1:10 vizes kivonat készítése | 1130
Kiegészítő tevékenység | maximált nettó ár
A megrendelésre végzett vizsgálatok kiszállási díja | 250
50 km feletti távolság esetén | 300
Technikusi munkanap: 14.110,- Ft/nap | 17000
Mintavétel: Szennyvíz mintavétel több órás átlagminta esetén: 2.500,- Ft/óra + áfa | 2800
Vízmintavétel 4 db minta felett: 5.000,- Ft + áfa | 5500

## 19. laborvizsgálat (2024.01.01)
Hatályos: 2024.01.01-től | 19. számú melléklet
KÖRNYEZETI ELEMEK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE
TESZOR 712011
I. Ivó-, fürdő- és felszíni vizek
Vizsgálat megnevezése | maximált nettó ár
Szín, szag, íz | 990
Hőmérséklet | 500
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 1200
KOIps | 1650
pH | 800
Összes keménység | 1800
Állandó és változó keménység (számolás) | 1800
m-lúgosság | 1470
p-lúgosság | 1470
Hidrogénkarbonát (számolás) | 900
Karbonát (számolás) | 900
Szulfát | 1800
Szulfát (IC-vel) | 2000
Klorid | 1800
Klorid (IC-vel) | 2000
Nitrát | 1800
Nitrát (IC-vel) | 2000
Nitrit | 1600
Nitrit (IC-vel) | 2000
Cianid | 5700
Fluorid | 3440
Fluorid (IC-vel) | 2000
orto-foszfát | 2200
orto-foszfát (IC-vel) | 2200
Összes foszfor | 2400
Ammónium | 2000
Nátrium | 2350
Kálium | 2350
Kálcium | 2350
Magnézium | 2350
Vas | 2400
Mangán | 2400
Klorát (IC-vel) | 3500
Alumínium | 2400
Cink | 2400
Réz | 2400
Króm | 2400
Nikkel | 2400
Bór | 2400
Molibdén | 2400
Bárium | 2400
Stroncium | 2400
Kobalt | 2400
Szilícium | 2400
Ezüst | 2400
Higany | 4500
Arzén | 4500
Ólom | 2400
Kadmium | 2400
Szelén | 4500
Antimon | 4500
Kation egyénérték (számolás) | 1100
Anion egyenérték (számolás) | 1100
Összes aktív klór | 1700
Szabad aktív klór | 1700
Oldott oxigén | 3900
Nátrium tioszulfát | 1100
Nátrium karbonát | 3600
Egyensúlyi pH | 1100
Összes nitrogén | 4500
Fenolindex | 5900
Olajszármazékok (UV) | 5900
Anionaktív detergens | 5690
Összes oldott anyag tartalom | 2200
Összes lebegőanyag tartalom | 2200
összes ásványi anyag tartalom | 600
Zavarosság | 1450
Bepárlási maradék | 2200
AOX | 12000
Illékony halogénezett alifás szénhidrogének | 12000
Baktériumszám 22°C-on | 2700
Baktériumszám 37°C-on | 2700
Coliformszám | 2700
Coliformszám meghatározás gyorsteszttel | 5000
Fecal coliform | 2700
Pseudomonas aeruginosa | 2700
Pseudomonas aeruginosa meghatározás gyorsteszttel | 5000
Streptococcus faecalis | 2700
Escherichia coli | 2700
Escherichia coli meghatározás gyorsteszttel | 5000
Enterococcusok | 2700
Enterococcusok meghatározás gyorsteszttel | 5000
Clostridium perfringens (spórákkal együtt) | 4600
Coccusszám | 2700
Staphylococcus aureus | 2700
Legionella meghatározása | 11000
Mikroszkópos biológiai vizsgálat | 5550
PAH-ok | 24500
Klórbenzolok | 22000
PCB | 30000
BTEX és egyéb alkilbenzolok | 12000
Peszticidek | 40000
II. Szennyvíz
Vizsgálat megnevezése | maximált nettó ár
Hőmérséklet | 500
pH | 1000
Fajlagos elektromos vezetőképesség | 1550
Összes szárazanyag tartalom | 2000
Összes szervesanyag (izzítási veszteség) | 2500
Összes ásványi anyag tartalom (izzítási maradék) | 2500
Összes lebegőanyag tartalom | 2000
Lebegő szervesanyag tartalom (izzítási veszteség) | 2500
Összes oldott anyag tartalom (összes só) | 2000
Oldott ásványi anyag tartalom (izzítási maradék) | 2500
Oldott szervesanyag tartalom (izzítási veszteség) | 2500
Izzítási maradék és veszteség | 2500
Mohlman-index | 1400
Ülepedés | 1100
KOIk | 2350
BOI5 | 4700
Lúgosság | 1470
Na-egyenérték (számolás) | 1120
Mg- egyenérték (számolás) | 1120
Klorid | 1900
Szulfát | 2000
Nitrát | 2000
Nitrit | 2000
orto-foszfát | 2200
Összes foszfor | 2400
Összes nitrogén (műszeres mérés) | 6000
Összes nitrogén (számolás) | 800
Szerves és szervetlen nitrogén (számolás) | 800
Kjeldahl nitrogén | 5400
Ammónium | 2000
Fluorid | 5300
Cianid | 5400
Összes nátrium | 2800
Összes kálium | 2800
Összes kálcium | 2800
Összes magnézium | 2800
Összes vas | 2800
Összes mangán | 2800
Összes alumínium | 2800
Összes bór | 2800
Összes cink | 2800
Összes réz | 2800
Összes kadmium | 2800
Összes kobalt | 2800
Összes króm | 2800
Összes nikkel | 2800
Összes molibdén | 2800
Szilícium | 2800
Összes vanádium | 2800
Összes ólom | 2800
Összes bárium | 2800
Összes ezüst | 2800
Összes stroncium | 2800
Összes ón | 2800
Összes higany | 5000
Összes antimon | 5000
Króm (VI.) | 5000
Összes arzén | 5000
Összes szelén | 5000
Összes aktív klórtartalom | 1700
Oldott oxigén | 3900
Összes fenol (fenolindex) | 6100
Anionaktív detergens | 6890
SZOE | 6200
Szulfid | 6200
Coliform | 5700
AOX | 12000
PAH-ok (16 komponens) | 24500
Illékony halogénezett alifás szénhidrogének | 12000
Klórbenzolok | 22000
PCB | 30000
BTEX és egyéb alkilbenzolok | 12000
Előkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz | 3000
III. Szennyvíziszap
Vizsgálat megnevezése | maximált nettó ár
Iszapkoncentráció | 2150
Szárazanyag tartalom 105°C-on | 2000
Izzítási maradék és veszteség | 2000
pH | 1000
Kjeldahl nitrogén | 5300
Összes foszfor (műszeres mérés) | 2800
Összes nátrium | 2800
Összes kálium | 2800
Összes kálcium | 2800
Összes magnézium | 2800
Összes vas | 2800
Összes mangán | 2800
Összes cink | 2800
Összes réz | 2800
Összes bór | 2800
Összes alumínium | 2800
Összes ezüst | 2800
Összes stroncium | 2800
Összes kobalt | 2800
Összes króm | 2800
Összes nikkel | 2800
Összes molibdén | 2800
Összes bárium | 2800
Összes vanádium | 2800
Összes kadmium | 2800
Összes ólom | 2800
Összes arzén | 4900
Összes higany | 4900
Összes szelén | 4900
Előkészítés elemanalitikai vizsgálatokhoz | 3000
SZOE | 6200
Eredeti szárazanyag tartalom | 2000
Fekális coliform | 7000
Streptococcus fekalis | 7000
PAH-ok | 23500
PCB | 30000
KOI (1:10 kivonatból) | 2300
BOI5 (1:10 kivonatból) | 4700
Összes oldott anyag (1:10 kivonatból) | 2100
Szulfát (1:10 kivonatból) | 2300
Nitrát (1:10 kivonatból) | 2300
Nitrit (1:10 kivonatból) | 2300
Klorid (1:10 kivonatból) | 2300
Anionaktív detergens (1:10 kivonatból) | 7000
fluorid (1:10 kivonatból) | 5300
antimon (1:10 kivonatból) | 4900
1:10 vizes kivonat készítése | 1200
Kiegészítő tevékenység | maximált nettó ár
A megrendelésre végzett vizsgálatok kiszállási díja | 300,- Ft/km
50 km feletti távolság esetén | 350,- Ft/km
Technikusi munkanap | 20 000,- Ft/nap
Mintavétel:
Szennyvíz mintavétel több órás átlagminta esetén | 2 800,- Ft/óra + áfa
Vízmintavétel 4 db minta felett | 5 500,- Ft + áfa

## 20. Bérleti díjak
20. számú melléklet
VAGYONGAZDÁLKODÁS KEZELÉSÉBEN LÉVŐ HELYISÉGEK BÉRLETI DÍJAI
Helyiségek
TESZOR 682012
Raktárak | 14350 | Ft/m2/év
Műhelyek | 14350 | Ft/m2/év
Irodák | 14350 | Ft/m2/év
Szabad terület | 1830 | Ft/m2/év
Elkerített terület | 2430 | Ft/m2/év
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

## 23. szakfelügyelet díja
23. számú melléklet
SZAKFELÜGYELET DÍJA
Víziközművek építésével, üzemeltetésével kapcsolatos szakértői tevékenység, szaktanácsadás
TESZOR 711211
Kiszállás (nem vízmérőcserét érintő) | 250 | Ft/km
50 km feletti távolság esetén | 300 | Ft/km
Szakfelügyelet / műszaki munkatárs | 4000 | Ft/óra
Szakfelügyelet / mérnök/műszaki vezető | 20000 | Ft/óra
A szakfelügyelet biztosítási módjának - műszaki munkatársi vagy mérnöki/műszaki vezetői - meghatározása az üzemvezető hatásköre.
Szennyvíz bekötőcsatorna minősítés egyedi fogyasztói megrendelés esetén
TESZOR 711211
Kiszállás | 250 | Ft/km
50 km feletti távolság esetén | 300 | Ft/km
Szakfelügyelet / műszaki munkatárs | 4000 | Ft/óra
Szakfelügyelet / mérnök/műszaki vezető | 20000 | Ft/óra
Geodéziai bemérés | 22500 | Ft
A szakfelügyelet biztosítási módjának - műszaki munkatársi vagy mérnöki/műszaki vezetői - meghatározása az üzemvezető hatásköre.
Hálózatdiagnosztikai szolgáltatás
Ivóvízdiagnosztikai vizsgálat (TESZOR 712019)
Kiszállási költség (telephelytől számítva, oda-vissza távolság) | 250 | Ft/km
50 km feletti távolság esetén | 300 | Ft/km
Szolgáltatás díja | 14000 | Ft/óra
(Telephely: Tatabánya, Táncsics Mihály út)
Egyéb költség (TESZOR 711211)
Jegyzőkönyv | 15000 | Ft
Vízhasználat (közterületi tűzcsap esetén) | 340 | Ft/m3
Az ÉDV Zrt. normál munkaidejétől eltérő munkavégzés esetén a díj mértéke emelkedik. Hétköznap +50 %, hétvégén +100 %.
Csatornakamerás vizsgálat (TESZOR 712019)
Kiszállási költség (telephelytől számítva, oda-vissza távolság) | 250 | Ft/km
50 km feletti távolság esetén | 300 | Ft/km
Szolgáltatás díja | 23000 | Ft/óra
(Telephely: Tatabánya, Táncsics Mihály út)
Egyéb költség (TESZOR 711211)
Jegyzőkönyv | 15000 | Ft
Az ÉDV Zrt. normál munkaidejétől eltérő munkavégzés esetén a díj mértéke emelkedik. Hétköznap +50 %, hétvégén +100 %.
Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzem
Mobil antenna helyekre vonatkozó bérleti szerződésekkel kapcsolatos szakfelügyeleti díj
Szakfelügyelet: | 5500 | Ft/óra*
| 4500 | Ft/óra*
* az első óra 5 500 Ft, a második és minden további megkezdett óra 4 500 Ft
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

## 24. csatornabekötés
24. számú melléklet
CSATORNA BEKÖTÉS NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI DÍJA EGYEDI HELYSZÍNI FELMÉRÉS ESETÉN
TESZOR 711211
Bérköltség (0,5 óra*4000 Ft* 1 fő) | 2000
Kiszállás ((0,5 ó * 4000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 5000
Teljes önköltség | 7000
Eredményfedezet | 1400
Összesen | 8400
ÁFA 27 % | 2268
Mindösszesen | 10668

## 25. adatszolgáltatás
25. számú melléklet
ADATSZOLGÁLTATÁS
TESZOR 749020
Eseti adatszolgáltatás számítógépes nyilvántartásból
| 355 | Ft/rekord
Számla másolat adás
| 300 | Ft/darab

## 26. egyéb nyilatkozat
26. számú melléklet
EGYÉB NYILATKOZATOK DÍJAI
TESZOR 711211
Szolgáltató által kiadott nyilatkozat díja
| lakosság részére | 6760 | Ft/nyilatkozat
| gazdálkodó szervezet részére | 13020 | Ft/nyilatkozat
A fenti árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

## 27. közműfejlesztés
27. számú melléklet
KÖZMŰFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁS, TŰZIVÍZBIZTOSÍTÁS DÍJA
TESZOR 711211
A közműfejlesztési hozzájárulás értéke
ivóvíz | 172000 | Ft/m3/nap
szennyvíz | 262000 | Ft/m3/nap
Tűzivízbiztosítás díja
Hatósági engedélybe rögzített igény alapján | 1770 | Ft/liter/min
A fenti árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
A közműfejlesztési hozzájárulás mértékének meghatározása
IVÓVÍZELLÁTÁS | Ft/m3/nap
1. Vízbeszerzés | 49500
2. Víztárolás, vízszállítás, vízműtelep | 90800
3. Vízkezelés | 3000
4. Vízelosztás, hálózat | 28700
Ivóvízellátás összesen | 172000
SZENNYVÍZELVEZETÉS, TISZTÍTÁS | Ft/m3/nap
1. Szennyvíztisztító telep foszfor és nitrát eltávolítással | 185700
2. Szennyvízelvezető csatornahálózat | 34000
3. Hálózati átemelők | 42300
Szennyvízelvezetés és -tisztítás összesen | 262000
Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.
DUNAHARASZTI VÁROS DÍJAI SZERŐDÉS SZERINT
IVÓVÍZDÍJ
Vízbázis fejlesztés közület (növekmény több, mint 0,45 m3/nap) | Ft/m3/nap | 239 000.- | + ÁFA (27 %)
Vízbázis fejlesztés közület (növekmény 0 - 0,45 m3/nap) | Ft/lakás | 118 000.- | + ÁFA (27 %)
Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum | Ft/m3/nap | 288 000.- | + ÁFA (27 %)
SZENNYVÍZDÍJ
Tisztítótelep fejlesztési hozzájárulás (növekmény több, mint 0,45 m3/nap) | Ft/m3/nap | 212 000.- | + ÁFA (27 %)
Tisztítótelep fejlesztési hozzájárulás (növekmény 0 - 0,45 m3/nap) | Ft | 106 000.- | + ÁFA (27 %)
Hálózatfejlesztési hozzájárulás minimum | Ft/m3/nap | 357 000.- | + ÁFA (27 %)

## 28. tervtár
28. számú melléklet
TÉRKÉPTÁRBÓL EREDETI TERVDOKUMENTÁCIÓRÓL KÉSZÜLT MÁSOLAT KIADÁSA
TESZOR 821911
Szakági | Díjtételek (Ft/nyomvonal km)
Ivóvíz | 35000 | * belterületi részletes szakági adattartalommal
| 20000 | * belterületi áttekintő szakági adattartalommal
| 20000 | * külterületi állomány (sávos)
Szennyvíz | 40000 | * belterületi részletes szakági adattartalommal
| 22000 | * belterületi áttekintő szakági adattartalommal
| 22000 | * külterületi állomány (sávos)
Kivágat** | (Ft/db) | (Ft/db)
A/4 | 1000
A/3 | 2000
A/2 | 5000
A/1 | 8000
A/0 | 16000
Az árak az érvényes jogszabályok szerinti ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
* Digitálisan átadott csak szakági információt tartalmazó EOV rendszerű és DWG fájlformátumú állományok. Más fájlformátum állományok kiadása nem áll módunkban illeve egyedi elbírálást igényel.
** Az M1:500 méretarányú nyomtatott térképekre vonatkoztatva.
A kivágat ára a közműegyeztetési díjat nem tartalmazza.
Személyes közműegyeztetés esetén mérnöki óradijat számolunk el. |  |  | 13.000 Ft/ó + 27% ÁFA)

## 29. sokszorosítás
29. számú melléklet
SOKSZOROSÍTÁS
Sokszorosítás
TESZOR 821911
| A/4 | A/3
Díj/lap | 39 | 55
ÁFA 27 % | 11 | 15
Összesen | 50 | 70

## 30. szivattyú javítás
30. számú melléklet
SZIVATTYÚ JAVÍTÁS DÍJA
ÉJ 331212
A szivattyú javítás díjának meghatározása előzetes felmérés és egyedi árajánlat alapján történik. Az árajánlatot az alábbiak figyelembe vételével kell összeállítani:
Anyagköltség | ……………
felhasznált anyagok eladási ára + 20,0 % anyagigazgatási költség
(eladási ár = nyilvántartási ár + 23,0 % árrés)
Vállallási díj
munkadíj + 20,0 % igazgatási költség
(munkadíj = munkaóra * 4000 Ft/óra) | ……………
Eredményfedezet (az anyagmentes teljes önköltség 20,0 %-a)
Összesen | ……………..
ÁFA 27 % | ……………..
Mindösszesen | ……………..

## 31. kártalanítás
31. számú melléklet
IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZVEZETÉK BEKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÁRTALANÍTÁS
TESZOR
Amennyiben a Fogyasztó az ingatlana ivóvízzel való ellátása és szennyvízelvezetése érdekében bekötővezetéket kíván létesíteni gerincvezetékre történő rákötéssel, úgy, hogy az érinti egy harmadik Fél tulajdonában lévő telket, úgy az ÉDV ZRT a harmadik félnek fizetett kártalanítási díja a Fogyasztóra áthárítható.
A kártalanítási díj tartalmazza:
Kártalanítási értékbecslést díját
Vázrajz elkészítésének díját
Szolgalmi jog bejegyzését
A harmadik Félnek fizetett kártalanítást

## 32. geodéziai bemérés
32. számú melléklet
GEODÉZIAI BEMÉRÉS DÍJA
TESZOR 711211
Bérköltség (1 ó * 13 000,- Ft/ó* 1 fő) | 13000
Kiszállás ((0,5 ó * 13 000,- Ft/ó *1 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 9500
Teljes önköltség | 22500
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 4500
Összesen | 27000
ÁFA 27 % | 7290
Mindösszesen | 34290

## 33. Kártérítési díj
33. számú melléklet
Kártésítési díj
Felhasználó részéről szerződésszegésnek minősül, amennyiben a Víziközmű-szolgáltatóval szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem, vagy késedelmesen tesz eleget. Késedelmes fizetés miatt a fizetési felszólítások kiküldése kártérítési díj érvényesítését vonja maga után. A fizetési késedelem rendezése kapcsán felmerülő többletköltségek összege a Felhasználót vagy Elkülönített Vízhasználót terheli, annak folyószámláján és fizetési felszólításán ’kártérítési díj’-ként szerepel.
Kártérítési díj mértéke:
Kártérítés – ivóvízellátás és szennyvízelvezetés (alaptevékenység) kiértesítések, fizetési felszólítások ajánlott küldeményként: | A postai szolgáltató által a szolgáltatásáért felszámított díj a postai szolgáltató mindenkori árlistája alapján
Kártérítés – ivóvízellátás és szennyvízelvezetés (alaptevékenység) kiértesítések, fizetési felszólítások tértivevényes küldeményként: | A postai szolgáltató által a szolgáltatásáért felszámított díj a postai szolgáltató mindenkori árlistája alapján
Kártérítés – alaptevékenységen kívüli egyéb szolgáltatás fizetési felszólítások: | 750

## 34. Csapadékvíz ellenőrzés
Hatályos 2024.02.01-től. | 34. számú melléklet
ELVÁLASZTOTT RENDSZERŰ SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZATBA BEKÖTÖTT CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ ELLENŐRZÉSE
TESZOR 711211
Lakossági fogyasztási hely esetében
Bérköltség (0,5 ó * 3 078,- Ft/ó * 2 fő) | 3078
Kiszállás ((0,5 ó * 3 078,- Ft/ó * 2 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 6078
Teljes önköltség | 9156
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 1831.2
Összesen | 10987.2
ÁFA 27 % | 2967
Mindösszesen | 13954.2
Nem lakossági fogyasztási hely esetében
Bérköltség (1 ó * 3 078,- Ft/ó * 2 fő) | 6156
Kiszállás ((0,5 ó * 3 078,- Ft/ó * 2 fő)+(200 Ft * 15 km)) | 6078
Teljes önköltség | 12234
Eredményfedezet (v. a. az anyagmentes teljes önköltség) 20 % | 2446.8
Összesen | 14680.8
ÁFA 27 % | 3964
Mindösszesen | 18644.8